ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A: REQUERIMIENTO

| ÍTEM |  | CANTIDAD | Precio Referencial (1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Unitario(Bs.) | Total(Bs.) |
| 1 | RIÑONERA | 150 | 123,61 | 18.541,50 |
| 2 | TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE | 150 | 870,00 | 130.500,00 |
| 3 | INSTRUMENTAL MENOR DE CURACION | 49 | 1.031,31 | 50.534,19 |
| Total | 199.575,69 |

B: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

(En la columna REQUERIMIENTO  y CARACTERISTICAS TÉCNICAS deberá incluirse cada Requerimiento descrito en el inciso A  y sus especificaciones técnicas correspondientes;  en caso de ser necesario debe incluirse: accesorios, manuales, garantías de uso, catálogos u otros).

| ÍTEM | UNIDAD DE MEDIDA | REQUERIMIENTO y CARACTERISTICAS TÉCNICAS (Llenado por la entidad convocante) |
| --- | --- | --- |
| 1 | UNIDAD | RIÑONERA MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE. LONGITUD 25x14x4 CM. DE COLOR MATE OPACO. RESISTENTE A LA ESTERILIZACION. |
| 2 | UNIDAD | TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDA DE 29 X 29 CM. DE COLOR MATE OPACO. RESISTENTE A LA ESTERILIZACION. |
| 3 | JUEGO | INSTRUMENTAL MENOR DE CURACION CAJA METALICA DE 20 CM. MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE. CON MEDIDA DE 20 CM. DE COLOR MATE OPACO. RESISTENTE A LA ESTERILIZACION MARCA PROCEDENCIA PORTA BISTURI MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE. DE COLOR MATE OPACO. RESISTENTE A LA ESTERILIZACION. MARCA PROCEDENCIA PINZA KOCHER CURVA DE 14 CM. MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE. CON MEDIDA DE 14 CM. DE COLOR MATE OPACO. RESISTENTE A LA ESTERILIZAION. MARCA PROCEDENCIA PINZA ANATOMICA DE 14 CM. MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE. CON MEDIDA DE 14 CM. DE COLOR MATE OPACO. RESISTENTE A LA ESTERILIZAION. MARCA PROCEDENCIA PINZA KELLY RECTA DE 14 CM. MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE. CON MEDIDA DE 14 CM. DE COLOR MATE OPACO. RESISTENTE A LA ESTERILIZACION. MARCA PROCEDENCIA PINZA KELLY CURVA DE 14 CM. MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE. CON MEDIDA DE 14 CM. DE COLOR MATE OPACO. RESISTENTE A LA ESTERILIZACION. MARCA PROCEDENCIA TIJERA MAYO CURVA DE 14 CM. MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE. CON MEDIDA DE 14 CM. DE COLOR MATE OPACO. RESISTENTE A LA ESTERILIZACION. MARCA PROCEDENCIA PORTA AGUJAS DE 14 CM. MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE. CON MEDIDA DE 14 CM. DE COLOR MATE OPACO. RESISTENTE A LA ESTERILIZACION. MARCA PROCEDENCIA PINZA DIENTE DE RATON DE 14 CM. MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE. CON MEDIDA DE 14 CM. DE COLOR MATE OPACO. RESISTENTE A LA ESTERILIZACION. MARCA PROCEDENCIA TIJERA MAYO RECTA DE 14 CM. MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE. CON MEDIDA DE 14 CM. DE COLOR MATE OPACO. SER RESISTENTE A LA ESTERILIZACION. MARCA PROCEDENCIA SONDA ACANALADA DE 14 CM. MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE. CON MEDIDA DE 14 CM. DE COLOR MATE OPACO. RESISTENTE A LA ESTERILIZACION. MARCA PROCEDENCIA |

C: DATOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN

| Método de selección y adjudicación: | CALIDAD |
| --- | --- |
| Forma de adjudicación: | POR TOTAL |
| Formalización de la contratación: | ORDEN DE COMPRA |
| Garantía de seriedad de propuesta(*): | NO SE REQUIERE |
| Garantía de cumplimiento de contrato: | NO SE REQUIERE |
| Garantía de funcionamiento y equipo: | NO SE REQUIERE |
| Plazo previsto para la entrega de bienes: | 15 DIAS CALENDARIO |
| Lugar de entrega: | UNIDAD DE ALMACENES DEL G.A.M.E.A. |
| Forma de pago: | POSTERIOR A LA ENTREGA DE LO REQUERIDO |

(*) La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá requerirse solo en contrataciones mayores a Bs. 200.000.00.

(**) Si las condiciones así lo requieren se podrá incorporar otros Datos Generales para la Contratación como ser: experiencia, seguros, etc.

E: INFORMACIÓN PARA EL PROPONENTE

1.- El Precio Referencial es un monto máximo presupuestado para el bien por lo tanto el Precio Ofertado deberá ser proporcional a las características del bien ofertado. 2.- La garantía de uso mínimamente debe contemplar la: reparación de bienes, cambio de bienes defectuosos u otros. 3.- De la muestra requerida (si corresponde), e l proponente posterior a la adjudicación podrá recoger de la unidad solicitante la muestra presentada, en un plazo no mayor a 45 días calendario caso contrario la entidad no se responsabiliza por las muestras no recogidas.