CM-UACOM-FI-017-17 INSTRUMENTAL MEDICO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
A: REQUERIMIENTO

	REQUERIMIENTO SOLICITADO
(Llenado por la entidad convocante)
	PROPUESTA
(Para ser llenado por el proponente)

	ÍTEM
	REQUERIMIENTO 
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Precio Referencial (1)
	REQUERIMIENTO OFERTADO

(Especificar si corresponde MARCA, MODELO y PAÍS DE ORIGEN)
	Cantidad
	Precio Ofertado

	
	
	
	
	Unitario(Bs.)  
	Total(Bs.)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Unitario(Bs.)
	Total (Bs.)

	1
	TIJERA MAYO RECTA
	UNIDAD
	65
	101.69
	6,609.85
	
	
	
	

	2
	TIJERA littauer recta
	UNIDAD
	65
	145.53
	9,459.45
	
	
	
	

	3
	PINZA ANATOMICA
	UNIDAD
	65
	43.85
	2,850.25
	
	
	
	

	4
	PINZA KELLY RECTA
	UNIDAD
	65
	97.02
	6,306.30
	
	
	
	

	5
	PINZA KELLY CURVA
	UNIDAD
	65
	98.76
	6,419.40
	
	
	
	

	6
	PINZA DIENTE DE RATON
	UNIDAD
	65
	47.54
	3,090.10
	
	
	
	

	7
	PORTA AGUJA MAYO HEGAR
	UNIDAD
	65
	155.63
	10,115.95
	
	
	
	

	8
	MANGO DE BISTURI
	UNIDAD
	65
	38.42
	2,497.30
	
	
	
	

	
	
	
	
	PRECIO TOTAL (Numeral
	47,348.60
	PRECIO TOTAL (Numeral)
	

	
	
	
	
	
	
	PRECIO TOTAL (Literal)
	00/100 bolivianos


B: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
(En las Características Técnicas Requeridas incluir todos los accesorios, manuales, garantías, cables, etc., u otros que requiera cada bien a adquirir).
	ÍTEM
	REQUERIMIENTO 
	CARACTERISTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS

(Llenado por la entidad convocante)
	CARACTERISTICAS TÉCNICAS OFERTADAS

(Para ser llenado por el proponente)

	1
	TIJERA MAYO RECTA
	· TIJERA PARA DISECAR EL TEJIDO CONECTIVO Y LOS PLANOS FACIALES DUROS
· DEBERA SER DE 14 CM.

· DEBERA SER DE ACERO INOXIDABLE


	

	2
	TIJERA littauer recta
	· TIJERA PARA RETIRO DE PUNTOS
· DEBERA SER DE 14 CM.
· DEBERA SER DE ACERO INOXIDABLE


	

	3
	PINZA ANATOMICA
	· PINZA DE USO MEDICO
· DEBERA SER DE 14 CM

· DEBERA SER DE ACERO INOXIDABLE
 
	

	4
	PINZA KELLY RECTA 
	· PINZA PARA HEMOSTASIA

· DEBERA SER DE 14 CM

· DEBERA SER DE ACERO INOXIDABLE


	

	5
	PINZA KELLY CURVA
	· PINZA PARA HEMOSTASIA

· DEBERA SER DE 14 CM

· DEBERA SER DE ACERO INOXIDABLE


	

	6
	PINZA DIENTE DE RATON
	· PINZA QUIRURGICA

· DIENTES 1 X 2

· DEBERA SER DE 14.5 CM

· DEBERA SER DE ACERO INOXIDABLE


	

	7
	PORTA AGUJA MAYO HEGAR
	· DEBERA SER DE 14 CM.
· SISTEMA DE CIERRE DE TIPO CREMALLERA

· DEBERA SER DE ACERO INOXIDABLE


	

	8
	MANGO DE BISTURI
	· DEBERA SER EL #3
· DEBERA SER DE ACERO INOXIDABLE


	


C: CONDICIONES  COMPLEMENTARIAS
	CONDICIÓN
	CONDICIÓN REQUERIDA
(Llenado por la entidad convocante en días calendario)
	CONDICIÓN OFERTADA

 (Para ser llenado por el proponente)

	PLAZO DE ENTREGA
	MAXIMO: 15 DIAS CALENDARIO
	


D: CONDICIONES  GENERALES
	LUGAR DE ENTREGA
	UNIDAD DE ALMACENES DEL G.A.M.E.A.

	FORMA DE ADJUDICACIÓN
	SERA POR EL TOTAL.

	FORMA DE PAGO
	POSTERIOR A LA ENTREGA DE LO REQUERIDO


E: INFORMACIÓN PARA EL PROPONENTE
	1.- El Precio Referencial es un monto máximo presupuestado para el bien por lo tanto el Precio Ofertado deberá ser proporcional a las características del bien ofertado.

2.- La garantía de uso mínimamente debe contemplar la: reparación de los bienes o el cambio por otros en buen estado. 

3.-  De la muestra requerida (si corresponde)
El proponente posterior a la adjudicación podrá recoger de la unidad solicitante la muestra presentada,  en un plazo no mayor a 45 días calendario caso contrario la entidad no se responsabiliza por las muestras no recogidas.



(Firma del Proponente en caso de Personas Naturales)
(Firma del Representante Legal para Personas Jurídicas)

 (Nombre completo)
Resp. de elaboración de especificaciones técnicas                           V°B° inmediato superior                          Tec. Unidad especializada (solo si corresponde)                                  SELLO CORRESPONDE REQUERIMIENTO

