CM-UACOM-FI-023-17  TIRAS PARA GLUCOMETRO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
A: REQUERIMIENTO

	REQUERIMIENTO SOLICITADO
(Llenado por la entidad convocante)
	PROPUESTA
(Para ser llenado por el proponente)

	ÍTEM
	REQUERIMIENTO 
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Precio Referencial (1)
	REQUERIMIENTO OFERTADO

(Especificar si corresponde MARCA, MODELO y PAÍS DE ORIGEN)
	Cantidad
	Precio Ofertado

	
	
	
	
	 Unitario(Bs.)  
	Total(Bs.)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Unitario(Bs.)
	Total (Bs.)

	1
	TIRAS PARA GLUCOMETRO
	Caja
	193
	245,73
	47.425,89
	
	
	
	

	2
	LANCETAS
	Caja
	97
	25,64
	2.487,08
	PRECIO TOTAL (Numeral)
	

	
	
	
	
	
	  49.912,97

	PRECIO TOTAL (Literal)
	


B: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
(En las Características Técnicas Requeridas incluir todos los accesorios, manuales, garantías, cables, etc., u otros que requiera cada bien a adquirir).
	ÍTEM
	REQUERIMIENTO 
	CARACTERISTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS

(Llenado por la entidad convocante)
	CARACTERISTICAS TÉCNICAS OFERTADAS

(Para ser llenado por el proponente)

	1
	TIRAS PARA GLUCOMETRO
	· DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE MEDIANTE BIOSENSOR

· MEMBRANA HIDROFILICA IMPREGNADA CON ACTIVANTE QUIMICO GLUCOSA OXIDASA.
· QUE TENGA UNA CORRECTA ABSORCION DE LA MUESTRA DE SANGRE
· TECNOLOGIA TRUE FILL  

· MARCA RECONOCIDA

· MEJOR CALIDAD

· INDICAR MARCA, MODELO Y PROCEDENCIA


	

	2
	LANCETAS 
	· MATERIAL PARA UN SOLO  USO 

· USO PARA PUNCION CAPILAR

· CUERPO DE POLIETILENO  

· AGUJA DE ACERO INOXIDABLE CON CALIBRE DE 28 G

· PRODUCTO ESTERIL

· PRESENTACION EN CAJA 

· INDICAR MARCA, MODELO Y PROCEDENCIA


	


C: CONDICIONES  COMPLEMENTARIAS
	CONDICIÓN
	CONDICIÓN REQUERIDA
(Llenado por la entidad convocante en días calendario)
	CONDICIÓN OFERTADA

 (Para ser llenado por el proponente)

	PLAZO DE ENTREGA
	10 DIAS CALENDARIO
	


D: CONDICIONES  GENERALES
	LUGAR DE ENTREGA
	UNIDAD DE ALMACENES DEL G.A.M.E.A.

	FORMA DE ADJUDICACIÓN
	SERA POR EL TOTAL

	FORMA DE PAGO
	POSTERIOR A LA ENTREGA DE LOS BIENES


E: INFORMACIÓN PARA EL PROPONENTE
	1.- El Precio Referencial es un monto máximo presupuestado para el bien por lo tanto el Precio Ofertado deberá ser proporcional a las características del bien ofertado.

2.- La garantía de uso mínimamente debe contemplar la: reparación de los bienes o el cambio por otros en buen estado. 

3.-  De la muestra requerida (si corresponde)
El proponente posterior a la adjudicación podrá recoger de la unidad solicitante la muestra presentada,  en un plazo no mayor a 45 días calendario caso contrario la entidad no se responsabiliza por las muestras no recogidas.


(Firma del Proponente en caso de Personas Naturales)
(Firma del Representante Legal para Personas Jurídicas)

 (Nombre completo)
Resp. de elaboración de especificaciones técnicas                           V°B° inmediato superior                          Tec. Unidad especializada (solo si corresponde)                                  SELLO CORRESPONDE REQUERIMIENTO

