
CM-UACOM-FI-065-17- ESTABILIZADOR
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
        A: REQUERIMIENTO: 
	REQUERIMIENTO SOLICITADO
(para el llenado por la entidad convocante)
	PROPUESTA
(Para ser llenado por el proponente)

	ÍTEM
	REQUERIMIENTO 
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Precio Referencial (1)
	REQUERIMIENTO OFERTADO

(Especificar si corresponde MARCA, MODELO y PAIS DE ORIGEN)
	Cantidad
	Precio Ofertado

	
	
	
	
	 Unitario(Bs.)  
	Total(Bs.)
	
	
	Unitario(Bs)
	Total (Bs)

	1
	ESTABILIZADOR
	UNIDAD
	15
	323,00
	4.845,00
	
	
	
	

	PRECIO TOTAL: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO  00/100 BOLIVIANOS 
	 4.845,00
	PRECIO TOTAL(numeral)
	

	
	
	PRECIO TOTAL(Literal)
	


B: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
(En las Características Técnicas Requeridas incluir todos los accesorios, manuales, garantías, cables, etc., u otros que requiera cada bien a adquirir).
	ÍTEM
	REQUERIMIENTO 
	CARACTERISTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS

(Llenado por la entidad convocante)
	CARACTERISTICAS TÉCNICAS OFERTADAS

(Para ser llenado por el proponente)

	1
	ESTABILIZADOR 
	ESTABILIZADOR

CARACTERISTICAS 

MARCA: Indicar  

MODELO: Indicar
PROCEDENCIA: Indicar 

· OTRAS CARACTERISTICAS

ALIMENTACIÓN: 

Entrada 220 CA

Consumo 1500 W o superior
8 tomas para consumo
· El siguiente componente deberá ser de marca reconocida a nivel mundial. 
Garantía contra defectos de fábrica (mínimo) 1 año. 
	


C: CONDICIONES  COMPLEMENTARIAS
	CONDICIÓN
	CONDICIÓN REQUERIDA
(Llenado por la entidad convocante en días calendario)
	CONDICIÓN OFERTADA

 (Para ser llenado por el proponente)

	PLAZO DE ENTREGA
	5 días calendario a partir de la firma de la orden de compra
	


D: CONDICIONES  GENERALES
	LUGAR  DE ENTREGA
	En la Unidad de Almacén Central del G.A.M.E.A.

	FORMA DE ADJUDICACIÓN
	Será por el total.

	FORMA DE PAGO
	Posterior a la entrega de los bienes.


E: INFORMACIÓN PARA EL PROPONENTE

	1.- El Precio Referencial es un monto máximo presupuestado para el bien por lo tanto el Precio Ofertado deberá ser proporcional a las características del bien ofertado.

2.- La garantía de uso mínimamente debe contemplar la: reparación de los bienes o el cambio por otros en buen estado ante cualquier defecto que presente el activo será en un tiempo máximo de 5 días hábiles. 

4.-  De la muestra requerida (si corresponde)

El proponente posterior a la adjudicación podrá recoger de la unidad solicitante la muestra presentada, en un plazo no mayor a 45 días calendario caso contrario la entidad no se responsabiliza por las muestras no recogidas.


(Firma del Proponente en caso de Personas Naturales)
(Firma del Representante Legal para Personas Jurídicas)

 (Nombre completo)
Resp. de elaboración de especificaciones técnicas                           V°B° inmediato superior                          Tec. Unidad especializada (solo si corresponde)                                  SELLO CORRESPONDE REQUERIMIENTO

