ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A: REQUERIMIENTO

| ITEM | REQUERIMIENTO | CANTIDAD | PRECIO REFERENCIAL (1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UNITARIO (Bs) | TOTAL (Bs) |
| 1 | GIGANTOGRAFIA DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL | 1 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| TOTAL(Bs) |  |  |  | 56.000,00 |

B: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

(En la columna REQUERIMIENTO Y CARACTERISTICAS TECNICAS deberá incluirse cada requerimiento descrito en el inciso A y sus especificaciones técnicas correspondientes; en caso de ser necesario debe incluirse accesorios, manuales, garantías de uso, catálogos y otros).

| ITEM | UNIDAD DE MEDIDA | CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES (llenados por la entidad convocante) |
| --- | --- | --- |
| 1 | UNIDAD | GIGANTOGRAFIA DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - Panel de estructura metálica doble cara de 3x9 metros. - Soporte metálico circular tipo unipolar de un diámetro 63 cm. Con 5 mm. de espesor, altura 10 metros. - Incluye 6 reflectores de 400 watts, tres en cada lado, con temporizador de encendido y apagado automático, en caja de protección y cableado subterráneo. - Incluye faldón de 2 metros de profundidad con hormigón de ciclópeo en coordinación con la Unidad solicitante. - Soldadura industrial. - Incluye la Impresión e instalación de lona en impresión a 720 dpi´s con protección anti hongos y filtro UV, según diseño adjunto. - Elaboración e instalación será en coordinación con la Unidad solicitante. - Garantía: Garantía de Gigantografía de Educación y Seguridad Vial, dos años. |

C: DATOS GENERALES PARA LA CONTRATACION

| Método de selección y adjudicación: | PRECIO EVALUADO MAS BAJO |
| --- | --- |
| Forma de adjudicación: | POR EL TOTAL |
| Formalización de la contratación: | ORDEN DE SERVICIO |
| Garantía de seriedad de propuesta (*) | NO SE REQUIERE |
| Garantía de cumplimiento de contrato | NO SE REQUIERE |
| Garantía de funcionamiento y equipo: | NO SE REQUIERE |
| Plazo previsto para la prestación de servicio: | 15 DIAS CALENDARIO |
| Lugar de prestación de servicio: | En instalaciones de la Empresa Adjudicada en coordinación con la Unidad Solicitante. |
| Forma de pago: | POSTERIOR A LA FIRMA DEL ACTA DE CONFORMIDAD. |

(*) La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá requerirse solo en contrataciones mayores a Bs. 200.000.00.

(**)Si las condiciones así lo requieren se podrá incorporar otros Datos Generales para la Contratación como ser: experiencia, seguros, etc.

D: INFORMACIÓN PARA EL PROPONENTE

- El Precio Referencial es un monto máximo presupuestado para el bien por lo tanto el Precio Ofertado deberá ser proporcional a las características del bien ofertado. - La garantía de uso mínimamente debe contemplar la: reparación de bienes, cambio de bienes defectuosos u otros. - De la muestra requerida (si corresponde), e l proponente posterior a la adjudicación podrá recoger de la unidad solicitante la muestra presentada, en un plazo no mayor a 45 días calendario caso contrario la entidad no se responsabiliza por las muestras no recogidas.