ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
A: REQUERIMIENTO
	ÍTEM
	REQUERIMIENTO
	CANTIDAD
	Precio Referencial (1)

	
	
	
	Unitario(Bs.)
	Total(Bs.)

	1


	ALGODÓN HIDROFÍLICO
	1965
	28,40
	55.806,00

	2
	GUANTES DESECHABLES
	80
	29,00
	2.320,00

	3
	GASA HOSPITALARIA
	200
	390,00
	78.000,00

	4
	VENDA DE GASA DE 5 CM
	2500
	2,90
	7.250,00

	5
	VENDA DE GASA DE 7,5 CM
	1500
	4,40
	6.600,00

	Total
	149.976,00


B: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 (En la columna REQUERIMIENTO  y CARACTERISTICAS TÉCNICAS deberá incluirse cada Requerimiento descrito en el inciso A  y sus especificaciones técnicas correspondientes;  en caso de ser necesario debe incluirse: accesorios, manuales, garantías de uso, catálogos u otros).

	ÍTEM
	UNIDAD DE MEDIDA
	REQUERIMIENTO  y CARACTERISTICAS TÉCNICAS

(Llenado por la entidad convocante)

	1
	PAQUETE
	ALGODÓN HIDROFÍLICO 

· PAQUETE DE 400 GR.
· EL PRODUCTO DEBE PRESENTARSE  ETIQUETADO Y ROTULADO
· EL PRODUCTO DEBE REFLEJAR UN VENCIMIENTO MAYOR A UN  AÑO A PARTIR DE LA  FECHA DE ENTREGA


	2
	CAJA
	GUANTES DESECHABLES

· CAJA DE 50 PARES , TALLA L
· EL PRODUCTO DEBE REFLEJAR UN VENCIMIENTO MAYOR A UN  AÑO A PARTIR DE LA  FECHA DE ENTREGA



	3
	ROLLO
	GASA HOSPITALARIA

· ROLLO DE 100 YDS
· EL PRODUCTO DEBE PRESENTARSE  ETIQUETADO Y ROTULADO.
· EL PRODUCTO DEBE REFLEJAR UN VENCIMIENTO MAYOR A UN  AÑO A PARTIR DE LA  FECHA DE ENTREGA



	4
	UNIDAD
	VENDA DE GASA DE 5 CM

· PRESENTACIÓN EN BOLSA O PAQUETE 
· DE MEDIDAS: 5 CM x 4,5 METROS
· EL PRODUCTO DEBE PRESENTARSE  ETIQUETADO Y SELLADO.
· EL PRODUCTO DEBE REFLEJAR UN VENCIMIENTO MAYOR A UN  AÑO A PARTIR DE LA  FECHA DE ENTREGA



	5
	UNIDAD
	VENDA DE GASA DE 7,5 CM

· PRESENTACIÓN EN BOLSA O PAQUETE 
· DE MEDIDAS: ANCHO: 7,5 CM x 4,5 METROS DE LARGO
· EL PRODUCTO DEBE PRESENTARSE  ETIQUETADO Y SELLADO.
· EL PRODUCTO DEBE REFLEJAR UN VENCIMIENTO MAYOR A UN  AÑO A PARTIR DE LA  FECHA DE ENTREGA



	ASPECTOS ACLARATORIOS
· DEBERÁ PRESENTAR REGISTRO SANITARIO OTORGADO POR LA UNIDAD DE MEDICAMENTOS DEPENDIENTE DEL  MINISTERIO DE SALUD DEL ITEM A ADJUDICARSE
· DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL ITEM A ADJUDICARSE
· DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE EMPRESA 
· DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DEL ITEM A ADJUDICARSE



C: DATOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN 
	Método de selección y adjudicación:
	PRECIO EVALUADO MAS BAJO

	Forma de adjudicación:
	POR ITEM

	Formalización de la contratación:
	ORDEN DE COMPRA

	Garantía de seriedad de propuesta(*):
	NO SE REQUIERE

	Garantía de cumplimiento de contrato:
	NO SE REQUIERE

	Garantía de funcionamiento y equipo:
	NO SE REQUIERE

	Plazo previsto para la entrega 
	15 DIAS CALENDARIO

	Lugar de entrega: 
	UNIDAD DE ALMACENES DEL G.A.M.E.A.

	Forma de pago:
	POSTERIOR A LA ENTREGA DE LO REQUERIDO


                 (*) La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá requerirse solo en contrataciones mayores a Bs. 200.000.00.
                 (**) Si las condiciones así lo requieren se podrá incorporar otros Datos Generales para la Contratación como ser: experiencia, seguros, etc.

D: INFORMACIÓN PARA EL PROPONENTE

	1.- El Precio Referencial es un monto máximo presupuestado para el bien por lo tanto el Precio Ofertado deberá ser proporcional a las características del bien ofertado.

2.- La garantía de uso mínimamente debe contemplar la: reparación de bienes, cambio de bienes defectuosos u otros.
3.-  De la muestra requerida (si corresponde), e l proponente posterior a la adjudicación podrá recoger de la unidad solicitante la muestra presentada,  en un plazo no mayor a 45 días calendario caso contrario la entidad no se responsabiliza por las muestras no recogidas.


Resp. de elaboración de especificaciones técnicas                           V°B° inmediato superior                          Tec. Unidad especializada (solo si corresponde)                                  SELLO CORRESPONDE REQUERIMIENTO

